План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома на ____ год

| № п/п | Наименование работ | Периодичность работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарное содержание подъездов |  |  |
| 1.1 | Подметание полов во всех помещениях общего пользования, кабин лифта и протирка их влажной тряпкой |  |  |
| 2 | Работы по очистке мусорокамер и мусоропроводов |  |  |
| 2.1 | Мытье и протирка закрывающих устройств мусоропровода |  |  |
| 2.2 | Очистка и протирка влажной шваброй мусорных камер |  |  |
| 2.3 | Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования |  |  |
| 2.4 | Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования, включая двери мусорных камер |  |  |
| 2.5 | Уборка чердачного и подвального помещения |  |  |
| 3 | Вывоз мусора |  |  |
| 3.1 | Вывоз твердых бытовых отходов |  |  |
| 3.2 | Вывоз крупногабаритного мусора |  |  |
| 4 | Работы по содержанию силового оборудования (расход электроэнергии на обслуживание лифтов и иного силового оборудования, относящегося к общему имуществу в многоквартирном доме) |  |  |
| 4.1 | Эксплуатация лифтов и лифтового хозяйства |  |  |
| 4.2 | Обслуживание ламп-сигналов |  |  |
| 4.3 | Проведение электротехнических замеров: – сопротивления; – изоляции; – фазы-ноль |  |  |
| 5 | Работы по дежурному освещению |  |  |
| 6 | Работы по дератизации и дезинсекции |  |  |
| 7 | Другие работы и услуги по содержанию общего имущества |  |  |
| 7.1 | по фундаментам |  |  |
| 7.2 | по стенам |  |  |
| 7.3 | по крышам |  |  |
| 7.4 | по окнам и дверям на лестничных клетках и во вспомогательных помещениях, входным дверям в подъезды |  |  |
| 7.5 | по лестницам, пандусам, крыльцам, козырькам над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей |  |  |
| 7.6 | по полам (на лестницах, чердаках, в холлах и подвалах) |  |  |
| 7.7 | по стенам в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях |  |  |
| 7.8 | по системам центрального отопления, горячего водоснабжения, водоотведения (канализации), внутренним системам электроснабжения и электротехническим устройствам дома (например, щитовых) |  |  |
| 7.9 | по внутренним системам газоснабжения |  |  |
| 7.10 | по системам вентиляции, дымоудаления и противопожарной автоматики |  |  |
| 7.11 | по мусоропроводам |  |  |
| 7.12 | по лифтам |  |  |
| 7.13 | по почтовым ящикам |  |  |
| 8 | Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления, утепления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и утепление входных дверей |  |  |
| 9 | Промывка и опрессовка систем центрального отопления |  |  |
| 10 | Укрепление водосточных труб, колен и воронок |  |  |
| 11 | Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления, ремонт просевших отмосток |  |  |
| 12 | Регулировка и наладка систем отопления |  |  |
| 13 | Непредвиденные работы по устранению аварий на системах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения в выходные и праздничные дни, ночное время по заявкам |  |  |
| 14 | Проверка исправности канализационных вытяжек |  |  |
| 15 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  |
| 16 | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 17 | Наладка инженерного оборудования |  |  |
| 18 | Наладка электрооборудования |  |  |
| 19 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: |  |  |
| 19.1 | Уборка и подметание территорий в весенне-летний, осенний период: |  |  |
|  | – в дни без осадков |  |  |
|  | – в дни с осадками |  |  |
| 19.2 | Очистка урн от мусора |  |  |
| 19.3 | Уборка мусора с газонов |  |  |
| 19.4 | Выкашивание газонов |  |  |
| 19.5 | Полив газонов, зеленых насаждений, цветов (уход за ними: прополка, рыхление) |  |  |
| 19.6 | Уборка контейнерных площадок |  |  |
| 19.7 | Стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев |  |  |
| 19.8 | Подметание, уборка территории в зимний период в дни без осадков |  |  |
| 19.9 | Подметание территории, уборка снега в зимний период в дни выпадения осадков |  |  |
| 19.10 | Посыпка территории противогололедными материалами |  |  |
| 20 | Удаление с крыш снега и наледей |  |  |
| 21 | Очистка кровли от мусора, грязи, листьев |  |  |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирных домов может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статье «Содержание и ремонт жилья», а также на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирных домов.